La protesi fissa è un manufatto, posizionato su denti opportunamente preparati, che una volta fissato può essere disinserito solo dall’odontoiatra mediante                                decementazione.

E’ definita protesi fisiologica, perché scarica sull’osso le forze masticatorie tramite il paradonto, trasmettendole nello stesso modo in cui le trasmette il dente sano inserito nel proprio alveolo.

Il ponte è un dispositivo protesico destinato a sostituire uno o più elementi dentali mancanti, sfruttando l’appoggio offerto dalle corone naturali (pilastri) poste alle estremità  mesiale e distale della breccia edentula.

Travata è la definizione comune della porzione intermedia sostitutiva.

Le varie componenti protesiche sono collegate a mezzo di strutture dette connettori; essi si dividono in connettori fissi quando gli elementi vengono fusi o saldati, mobili quando viene consentita un certa mobilità agli elementi costituenti il ponte essendo ad incastro.

La ritenzione è la porzione di ponte che unisce l’elemento dentale pilastro alla travata.

Preparazione di una protesi a ponte:

La preparazione deve essere effettuata a livello di tutte le porzioni interessate alla protesizzazione:

- Pilastri;

- Zona edentula;

- Denti antagonisti;

Preparazione dei pilastri :

I pilastri devono essere preparati nella zona che interessa l’ancoraggio della protesi, se necessario, vanno predisposti anche i tessuti di sostegno.

Preparazione della parte coronale :

Serve come ancoraggio della protesi e segue i principi della protesi ricostruttiva.

Poiché i denti i pilastro dovranno sopportare anche i carichi masticatori dei denti mancanti; va considerato che sollecitazioni anomale possono provocare il ribaltamento o la de cementazione del manufatto.

Valutazione dello stato dei tessuti di sostegno :

E’ fondamentale per la buona riuscita del manufatto.

Prima di intraprendere il procedimento ricostruttivo, è necessario completare le detartrasi coronale e sub gengivale (allo scopo di eliminare un’eventuale infiammazione), praticare se necessario innesti ossei (per conferire ai pilastri un maggiore sostegno), e innesti gengivali e rimodellamento dei processi alveolari (per motivi funzionali ed estetici).

I procedimenti cui ricorrere per ottenere una gengiva sana o per controllare alcuni degli agenti che provocano la malattia sono :

- Curettaggio subgengivale: consiste dapprima nella detartrasi e successivamente nella levigatura della radice e nell’asportazione del rivestimento sulculare dei tessuti ulcerati.

- Gengivectomia  si ricorre nei seguenti casi:

  - Quando le tasche sono accompagnate da infiammazioni gengivale con fibrosi.

  - Quando i livelli dei margini gengivali delle aree adiacenti variano notevolmente.

  - Quando vi è stata la perdita del tessuto interprossimale nella papilla, che si presenta con crateri, anziché di forma normale.

  - Quando vi sono i margini gengivali inspessiti.

  - Quando si è verificata una perdita d’osso orizzontale relativamente uniforme

- Chirurgia muco gengivale, ci si ricorre quando c’è :

  - Attacco anormale del frenulo.

  - Plica muco vestibolare poco profonda (non concede spazio al normale complesso gengivale).

  - Casi nei quali è necessario aumentare la zona di gengiva aderente.

- Chirurgia ossea, ci si ricorre nei casi di :

  - Margine dell’osso inspessito a causa di une forma di distruzione dovuta a malattia paradentale.

  - Perdita di tessuto osseo nel setto interprossimale, con formazione di cratere.

  - Livelli dell’osso delle aree adiacenti che variano notevolmente.

  - Tasche infraossee a una o due pareti.

  - Compromissione della biforcazione e della triforcazione che costringono a intervenire per ottenere un contorno accettabile.

  - Spigoli acuti e sporgenze dell’osso.

Preparazione delle zone edentule:

Le zone edentule (selle) possono presentare un forte riassorbimento, oppure una superficie ipertrofica, o ancora, specialmente nei pazienti giovani, carenza di spazio in senso verticale.

In caso di forte riassorbimento, il tecnico è costretto a costruire elementi molto lunghe, che pregiudicano specie negli anteriori l’aspetto estetico.

Tale condizione può essere migliorata intervenendo chirurgicamente tramite innesto di tessuti.

L’ipertrofia impedisce la costruzione corretta della travata a causa di rilievi più o meno accentuati, che pertanto devono essere asportati.

Succede che a causa dello scarso riassorbimento osseo o della ridotta dimensione dei denti naturali in senso verticale, lo spazio verticale sia insufficiente per i denti da sostituire, di conseguenza la travata risulterebbe troppo sottile, sarebbe sottoposta a flessioni, e i denti pilastro si inclinerebbero in direzione della zona edentula.

Preparazione dei denti antagonisti:

Gli antagonisti di elementi estratti da lungo tempo si allungano in generale verso lo spazio edentulo, andando oltre il proprio occlusale, presentandosi estrusi e riducendo lo spazio in senso verticale.

Talvolta questa migrazione dei pilastri risulta talmente scomposta da rendere impossibile sia una valida tripodizzazione, sia il ripristino delle curve di compensazione.  In questo caso bisogna estendere la protesizzazione agli antagonisti che se sono troppo estrusi impediscono una corretta realizzazione del manufatto.

Progettazione di una protesi a ponte :

Superficie radicolare utile : E’ la superficie, espressa in mm2, ricoperta dal legamento paradentale. E’ importante in quanto la sua estensione determina la capacità di tollerare i carichi pressori-masticatori.

Viene spesso utilizzata la regola di Ante, secondo la quale la somma delle superficie radicolari degli elementi dentali da adibire a pilastro deve essere superiore o almeno uguale a quella degli elementi mancanti da sostituire.

Gruppo dentale di appartenenza dei denti da adibire a pilastri:

Ogni dente occupa una posizione ben precisa e presenta una morfologia adatta alla funzione da svolgere. I vari elementi dentali sono classificati secondo un ordine di attitudine decrescente a svolgere la funzione di pilastro.

Iniziando dai denti più robusti abbiamo nell’ordine :

- Primi molari

- Canini

- Secondi molari

- Secondi premolari

- Primi premolari

Di questi, i superiori sono più robusti e resistenti degli omologhi inferiori.

Seguono :

- Incisivi centrali superiori

- Incisivi laterali superiori

- Incisivi  laterali inferiori

- Incisivi centrali inferiori

Tipi di protesi a ponte :

Le protesi a ponte possono essere distinte in :

- Ponti fissi (inamovibili);

- Ponti mobili (amovibili o removibili);

- Ponti fissi-mobili (inamovo-removibili).

- Ponti fissi : sono i classici tipi di ponte, la cui travate sono rigidamente assicurate agli elementi ritentivi dei pilastri per mezzo di saldature o perche realizzate entrambi con un’unica fusione.

Oltre ai ponti classici ricordiamo : Ponte a bandiera o a estremità libera (protesi priva degli essenziali requisiti biomeccanici, perché la travata è fissata da un solo lato. Mentre l’altro è completamente svincolato dall’elemento dentale attiguo).

Ponte incollato di Maryland (formato da una travata fissata ai pilastri utilizzando il principio di fissazione dei brackets ortodontici).

- Ponti mobili : sono ponti nei quali, utilizzando connettori mobili, la travata risulta rimovibili da parte del paziente e dell’odontoiatra.

- Ponti fissi-mobili : possono essere considerati come ponti a bandiera, sebbene modificati per essere resi più validi e accettabili sotto il profili bio-meccanico.

# Text boxes

Legge di Ante:

- Condizione favorevole

- Condizione limite

- Condizione sfavorevole